## Feuil1
Spreadsheet for colony PCR with GoTaq G2 flexi DNA polymerase (Promega)
Automated spreadsheet > Only fill the 4 red framed boxes !
Feuille de calcul automatisée > Remplir uniquement les 4 cases encadrées en rouge !
Reagents
Kit "GoTaq G2 flexi DNA polymerase", Promega, ref M7805, available in BM store
contain | GoTaq G2 flexi DNA polymerase 5U/µL
5X Green Gotaq flexi buffer
MgCl2 25mM
Reagents to be supplied by the user | dNTPS 10mM total (or 2,5MM each)
H20mQ
Primers for and rev 10µM
E.coli or Agrobactérium tumefasciens colony
Mix calculation
Final volume of reaction (µL) | 20 | µL
Number of reactions* | 12 |  | * including positiv, negativ control and margin.
| initial [X] |  | final [X] |  |  | Volume for 1 reaction (µL) | Volume for | 12 | reactions (µL)
H2OmQ | - |  | qsp | 20 | µL | 10.9 | 130.8
5X green GoTaq Flexi Buffer | 5 | X | 1 | X |  | 4 | 48
MgCl2 solution 25mM | 25 | mM | 1.25 | mM |  | 1 | 12
dNTPs 10mM total (or 2,5mM each) | 10 | mM | 0.8 | mM |  | 1.6 | 19.2
Primer for 10µM | 10 | µM | 0.5 | µM |  | 1 | 12
Primer rev 10µM | 10 | µM | 0.5 | µM |  | 1 | 12
Gotaq G2 Flexi DNA polymerase 5U/µL | 5 | U/µL | 0.125 | U/µL |  | 0.5 | 6
Cycle calculation
amplicon length | 400 | bp
Tm* | 57 | °C | * Tm is indicated on Sigmasheet at receipt of primer.
Spead of elongation | 60 | sec/kb
| 95°C | 5min
| 95°C | 30sec |  | x30
| 57°C | 30sec
| 72°C | 0 min 24 sec
| 72°C | 5min
| 10°C | forever