Préparation antibiotiques/agrobactéricides/antifongiques

Équipements nécessaires :

Blouse

Gants

Masque respiration type FFP2

Fiche de sécurité et fiche produit :

Disponibles sur l’intranet.

Localisation des produits et équipements :

Les produits sont stockés dans la pièce 128 gauche dans le deuxième réfrigérateur à droite.

Balance pièce 130

Sorbonne pièce 130 deuxième sur la gauche

Préparation :

Récupérer le produit désiré de son lieu de stockage.

S’équiper des éléments de protection.

Réaliser la tare avec le tube vide sur la balance.

Introduire X g de poudre dans le tube sous la sorbonne.

Vérifier la masse introduite.

Une fois le poids désiré atteint, introduire le solvant X ml.

Homogénéiser.

Filtrer la solution si besoin.

Aliquoter.

Préparation antibiotiques

Ampicilline à 100mg/ml

Poudre stockée à 4°C
Dissoudre 1g dans qsp 10ml H20mQ stérile

Filtration 0,2µm
Aliquoter et stockage à -20°C

Kanamycine à 50mg/ml

Poudre à  température ambiante
Dissoudre 500mg dans 10ml H20mQ stérile
Filtration 0,2µm
Aliquoter et stockage à -20°C

Streptomycine à 100mg/ml

Poudre stockée à 4°C
Dissoudre 1g dans 10ml H20mQ stérile
Filtration 0,2µm
Aliquoter et stockage à -20°C

Spectinomycine à 50mg/ml

Poudre stockée à 4°C
Dissoudre 500mg dans 10mL H20mQ stérile
Filtration 0,2µm
Aliquoter et stockage à -20°C

Préparation antibiotiques Agrobactéries

Rifampicine à 50mg/ml

Poudre à -20°C 
Dissoudre 500mg dans 10mL DMSO
Aliquoter et stockage à -20°C

⚠ Bien homogénéiser, dissolution difficile

Pas de filtration incompatible avec le DMSO

Cefotaxime 250X

Poudre stockée à 4°C
Dissoudre 500mg dans 10mL H20mQ stérile
Filtration 0,2µm
Aliquoter et stockage à -20°C

Préparation antifongiques

Geneticine à 50mg/ml

Liquide à 4°C 
Aliquoter et stockage à -20°C

Hygromycine à 45-60mg/ml

Liquide à 4°C

Aliquoter et stockage à -20°C